Contenimento dei consumi energetici

esigenze da soddisfare

Durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di riscaldamento, al fine di contenere il consumo di energia, vanno opportunamente limitate:
•	la dispersione di calore per trasmissione attraverso le superfici che delimitano gli spazi chiusi e le immissioni d’aria dall’esterno, tenendo tuttavia presenti le esigenze di ventilazione e di benessere termico;
•	la media delle temperature dell’aria dei singoli spazi dell’organismo edilizio.
A tal fine la normativa vigente disciplina:
•	la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti;
•	le caratteristiche dell’isolamento termico degli edifici.

campo di applicazione

Tutte le funzioni di cui all’art.78 dell’organismo edilizio così come individuate nella classificazione generale definita dalla normativa vigente.

livelli di prestazione

interventi di nuova costruzione e interventi di cui al 1° comma dell’art.81
Il requisito s’intende soddisfatto se sono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme nazionali vigenti5.

interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al 3°comma dell’art.81
L’applicazione della normativa vigente è graduata in relazione al tipo d’intervento. Il progetto dovrà portare un miglioramento della situazione precedente nel caso dell’isolamento dell’edificio, se s’interviene sugli elementi che hanno rilievo ai fini del contenimento dei consumi energetici. La ristrutturazione di un impianto termico deve avvenire nel rispetto della normativa vigente 5.
Devono essere seguite le prescrizioni tecniche e procedurali 7 previste dalle normative vigenti, compreso anche il caso inerente alla sostituzione di generatori di calore.